**附件三**

**上海海事大学水控系统设备清单**

1、6001集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6001 | | 图书馆楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** |
| 1 | S3-12 | 交通运输学院 | | 100 | 交通运输学院 |
| 2 | S3-11 | 外语学院 | | 50 | 外国语学院 |
| 3 | S2-5 | 图文中心 | | 200 | 图书馆西（1） |
| 4 | S3-87 | 图文中心 | | 100 | 图书馆西（2） |
| 5 | S2-3 | 信息工程学院 | | 200 | 信息工程学院（水泵房） |
| 6 | S3-19 | 1号学生公寓楼 | | 100 | 南苑1号宿舍（西北） |
| 7 | S3-28 | 5号学生公寓楼 | | 80 | 南苑5号宿舍（东北） |
| 8 | S3-22 | 3号学生公寓楼 | | 80 | 南苑3号宿舍（西北） |
| 9 | S3-21 | 2号学生公寓楼 | | 80 | 南苑2号宿舍（东北） |
| 10 | S3-14 | 海琴楼（第一食堂） | | 100 | 海琴食堂（地下室水泵房）1 |
| 11 | S2-22 | 花圃 | | 40 | 海洋环境工程学院（东树林2） |
| 12 | S3-13 | 经济管理学院 | | 100 | 经济管理学院 |
| 13 | S3-7 | 物流工程学院 | | 100 | 物流学院 |
| 14 | S3-9 | 信息工程学院 | | 100 | 信息工程学院 |
| 15 | S2-7 | 海琴楼（第一食堂） | | 65 | 海琴食堂（厕所） |
| 16 | S2-31 | 景观水池 | | 50 | 海琴食堂（东侧马路边） |
| 17 | S3-33 | 7号学生公寓楼 | | 80 | 南苑7号宿舍（东北） |
| 18 | S3-20 | 2号学生公寓楼 | | 80 | 南苑2号宿舍（西北） |
| 19 | S3-25 | 4号学生公寓楼 | | 80 | 南苑4号宿舍（东北） |
| 20 | S3-27 | 5号学生公寓楼 | | 80 | 南苑5号宿舍（西北） |
| 21 | S3-29 | 5号学生公寓楼 | | 32 | 南苑5号洗衣房(北) |
| 22 | S3-30 | 6号学生公寓楼 | | 80 | 南苑6号宿舍（西北） |
| 23 | S3-6 | 行政楼 | | 100 | 行政楼 |
| 24 | S3-23 | 3号学生公寓楼 | | 80 | 南苑3号宿舍（东北） |
| 25 | S3-24 | 4号学生公寓楼 | | 80 | 南苑4号宿舍（西北） |
| 26 | S3-26 | 4号学生公寓楼 | | 32 | 南苑4号洗衣房（北） |
| 27 | S3-31 | 6号学生公寓楼 | | 80 | 南苑6号宿舍（东北） |
| 28 | S3-32 | 7号学生公寓楼 | | 80 | 南苑7号宿舍（西北） |
| 29 | S2-24 | 3号门卫室 | | 20 | 3号门卫 |
| 30 | S3-10 | 法学院 | | 50 | 法学院 |
| 31 | S3-8 | 海洋环境工程学院 | | 100 | 海洋环境工程学院（东北草坪） |
| 32 | S2-8 | 海琴楼（第一食堂） | | 200 | 海琴食堂（地下室水泵房）2 |
| 33 | S2-20 | 校园服务中心 | | 40 | 苗圃（东树林1） |
| 34 | S2-21 | 花圃 | | 40 | 海洋环境工程学院（东树林3） |
| **中继** | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | |
| 1 | 行政楼 | | | | |
| 2 | 交通运输学院（东） | | | | |
| 3 | 经济管理学院 | | | | |
| 4 | 南苑1号宿舍（东北） | | | | |
| 5 | 南苑2号宿舍（东北） | | | | |
| 6 | 南苑3号宿舍（北） | | | | |
| 7 | 南苑3号宿舍（西南） | | | | |
| 8 | 南苑4号宿舍（北） | | | | |
| 9 | 南苑5号宿舍(北) | | | | |
| 10 | 南苑5号宿舍（西北） | | | | |
| 11 | 南苑7号宿舍（北） | | | | |
| 12 | 南苑7号宿舍（南） | | | | |
| 13 | 图书馆（东） | | | | |
| 14 | 图书馆（东南） | | | | |
| 15 | 图书馆（西北） | | | | |
| 16 | 图书馆西南 | | | | |
| 17 | 外国语学院（东） | | | | |
| 18 | 信息工程学院（南） | | | | |
| 19 | 信息工程学院北楼（北） | | | | |
| 20 | 信息工程学院北楼（西） | | | | |
| 21 | 海琴食堂（东边） | | | | |
| 22 | 海琴食堂（东边） | | | | |
| 23 | 海洋工程学院（东南） | | | | |
| 24 | 海洋环境 | | | | |

2、6002集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6002 | | 第三教学C楼楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** | |
| 1 | S3-54 | 38号学生公寓楼 | | 50 | 38号宿舍1（西） | |
| 2 | S3-57 | 39号学生公寓楼 | | 50 | 39号宿舍2（西） | |
| 3 | S3-59 | 40号学生公寓楼 | | 50 | 40号宿舍2（西） | |
| 4 | S3-62 | 41号学生公寓楼 | | 50 | 41号宿舍2（西） | |
| 5 | S3-64 | 42号学生公寓楼 | | 50 | 42号宿舍1（西） | |
| 6 | S3-67 | 43号学生公寓楼 | | 50 | 43号宿舍2（西） | |
| 7 | S3-69 | 44号学生公寓楼 | | 50 | 44号宿舍2（西） | |
| 8 | S3-72 | 45号学生公寓楼 | | 50 | 45号宿舍2（西） | |
| 9 | S3-3 | 文理学科楼A区 | | 100 | 第一教学楼 | |
| 10 | S3-1 | 工程训练中心 | | 80 | 训练中心3（西） | |
| 11 | S2-25 | 4号门卫室 | | 20 | 4号门卫（南） | |
| 12 | S3-56 | 38号学生公寓楼 | | 50 | 38号开水房2（西） | |
| 13 | S3-58 | 39号学生公寓楼 | | 50 | 39号宿舍1（东） | |
| 14 | S3-65 | 42号学生公寓楼 | | 50 | 42号宿舍2（东） | |
| 15 | S3-71 | 44号学生公寓楼 | | 50 | 44号宿舍开水房3（东） | |
| 16 | S3-60 | 40号学生公寓楼 | | 50 | 40号宿舍1（东） | |
| 17 | S3-61 | 40号学生公寓楼 | | 50 | 40号宿舍开水房3（东） | |
| 18 | S2-38 | 电子电工实验中心 | | 80 | 电工电子实验中心 | |
| 19 | S2-2 | 工程训练中心 | | 150 | 训练中心2（水泵房）东 | |
| 20 | S3-5 | 公共教学楼D区 | | 100 | 第三教学楼 | |
| 21 | S2-1 | 工程训练中心 | | 150 | 训练中心1（水泵房）西 | |
| 22 | S3-4 | 公共教学楼C区 | | 100 | 第二教学楼 | |
| 23 | S2-11 | 海洋材料科学与研究院 | | 50 | 海洋材料科学与研究院 | |
| 24 | S2-26 | 4号门卫室 | | 20 | 4号门卫（北） | |
| 25 | S3-55 | 38号学生公寓楼 | | 50 | 38号宿舍3（东） | |
| 26 | S3-63 | 41号学生公寓楼 | | 50 | 41号宿舍1（东） | |
| 27 | S3-66 | 42号学生公寓楼 | | 50 | 42号开水房3（西） | |
| 28 | S3-68 | 43号学生公寓楼 | | 50 | 43号宿舍1（东） | |
| 29 | S3-70 | 44号学生公寓楼 | | 50 | 44号宿舍1（东） | |
| 30 | S3-73 | 45号学生公寓楼 | | 50 | 45号宿舍1（东） | |
| 31 | S3-74 | 46号学生公寓楼 | | 100 | 46号宿舍（东北） | |
| **中继** | | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | | |
| 1 | 第二教学楼（北） | | | | | |
| 2 | 第二教学楼（西北） | | | | | |
| 3 | 第三教学楼（北） | | | | | |
| 4 | 第三教学楼（东南） | | | | | |
| 5 | 第三教学楼（西北） | | | | | |
| 6 | 第三教学楼（西南） | | | | | |
| 7 | 第一教学楼（北） | | | | | |
| 8 | 电工电子实验（冷却塔）东 | | | | | |
| 9 | 电工电子实验（西） | | | | | |
| 10 | 工程训练中心（南） | | | | | |
| 11 | 工程训练中心（西） | | | | | |
| 12 | 海洋材料科学与工程学院（西北） | | | | | |
| 13 | 38号宿舍（东） | | | | | |
| 14 | 38号宿舍（西） | | | | | |
| 15 | 38号宿舍楼（东南） | | | | | |
| 16 | 38号宿舍楼（西） | | | | | |
| 17 | 39号宿舍（东） | | | | | |
| 18 | 39号宿舍（西） | | | | | |
| 19 | 3号门卫 | | | | | |
| 20 | 40号宿舍（北） | | | | | |
| 21 | 40号宿舍（西南） | | | | | |
| 22 | 41号宿舍（北） | | | | | |
| 23 | 41号宿舍(西) | | | | | |
| 24 | 42号宿舍（东） | | | | | |
| 25 | 42号宿舍（西） | | | | | |
| 26 | 43号宿舍（东） | | | | | |
| 27 | 43号宿舍（西） | | | | | |
| 28 | 44号宿舍（北） | | | | | |
| 29 | 45号宿舍（北） | | | | | |
| 30 | 4号门卫（北） | | | | | |
| 31 | 4号门卫（南） | | | | | |

3、6003集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6003 | | 科研楼楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** |
| 1 | S2-13 | 水上训练中心 | | 100 | 水上训练馆中（2） |
| 2 | S3-17 | 体育中心 | | 100 | 体育馆（1） |
| 3 | S2-15 | 体育中心 | | 200 | 游泳馆 |
| 4 | S2-16 | 体育中心 | | 100 | 体育馆（2） |
| 5 | S3-16 | 科研楼 | | 100 | 科研楼（1） |
| 6 | S2-9 | 科研楼 | | 100 | 科研楼（消防栓旁）2 |
| 7 | S3-35 | 水上训练中心 | | 50 | 水上训练馆西（3） |
| 8 | S2-14 | 体育中心 | | 200 | 体育场西（2） |
| 9 | S3-15 | 商船学院 | | 100 | 商船中心C楼（东北） |
| 10 | S2-32 | 景观水池 | | 50 | 商船中心C楼东（草坪) |
| 11 | S2-12 | 水上训练中心 | | 150 | 水上训练馆东（1） |
| 12 | S3-18 | 体育中心 | | 100 | 体育场东（1） |
| **中继** | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | |
| 1 | 水上训练馆（北） | | | | |
| 2 | 水上训练馆（东南） | | | | |
| 3 | 科研楼 | | | | |
| 4 | 科研楼（西北） | | | | |
| 5 | 商船学院C楼（东） | | | | |
| 6 | 商船学院E楼（西） | | | | |
| 7 | 商船学院G楼（西） | | | | |

4、6004集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6004 | | 海馨食堂炮楼楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** |
| 1 | S3-41 | 25号学生公寓楼 | | 150 | 25号宿舍楼 |
| 2 | S3-43 | 27号学生公寓楼 | | 150 | 27号宿舍楼（东） |
| 3 | S3-44 | 28号学生公寓楼 | | 150 | 28号宿舍楼 |
| 4 | S3-45 | 29号学生公寓楼 | | 150 | 29号宿舍楼 |
| 5 | S4-5 | 海馨楼（第二食堂） | | 40 | 海馨食堂1（西北） |
| 6 | S4-2 | 海馨楼（第二食堂） | | 100 | 海馨食堂2（西北） |
| 7 | S3-47 | 31号学生公寓楼 | | 150 | 31号宿舍楼 |
| 8 | S3-52 | 36号学生公寓楼 | | 150 | 36号宿舍楼（东南） |
| 9 | S3-53 | 37号学生公寓楼 | | 150 | 37号宿舍楼（东北） |
| 10 | S2-18 | 海馨楼水泵房 | | 200 | 浴室水泵房（2） |
| 11 | S4-7 | 校区浴室 | | 200 | 点心房（北） |
| 12 | S2-27 | 灯塔展览馆 | | 32 | 灯塔（北） |
| 13 | S3-102 | 海浪实验楼 | | 40 | 海浪实验楼 |
| 14 | S3-38 | 22号学生公寓楼 | | 100 | 22号宿舍楼 |
| 15 | S3-49 | 33号学生公寓楼 | | 150 | 33号宿舍楼（东北） |
| 16 | S3-51 | 35号学生公寓楼 | | 150 | 35号宿舍楼 |
| 17 | S4-3 | 海馨楼（第二食堂） | | 100 | 海馨食堂3（北） |
| 18 | S4-4 | 海馨楼（第二食堂） | | 40 | 海馨食堂（东） |
| 19 | S4-8 | 校区浴室 | | 200 | 浴室水泵房（1） |
| 20 | S2-17 | 北区体育场 | | 100 | 37号宿舍楼 |
| 21 | S3-37 | 21号学生公寓楼 | | 100 | 21号宿舍楼 |
| 22 | S3-39 | 23号学生公寓楼 | | 150 | 23号宿舍楼 |
| 23 | S3-40 | 24号学生公寓楼 | | 100 | 24号宿舍楼 |
| 24 | S3-42 | 26号学生公寓楼 | | 100 | 26号宿舍楼 |
| 25 | S3-46 | 30号学生公寓楼 | | 150 | 30号宿舍楼（东北） |
| 26 | S3-48 | 32号学生公寓楼 | | 150 | 32号宿舍楼（东南） |
| 27 | S3-50 | 34号学生公寓楼 | | 150 | 34号宿舍楼 |
| 28 | S3-36 | 学生活动中心 | | 80 | 联华超市（东南） |
| **中继** | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | |
| 1 | 学生活动中心 | | | | |
| 2 | 海馨食堂炮台（东） | | | | |
| 3 | 海馨食堂炮台（东） | | | | |
| 4 | 海馨食堂炮台（西） | | | | |
| 5 | 点心房（二楼） | | | | |
| 6 | 22号宿舍楼（北） | | | | |
| 7 | 23号宿舍(东) | | | | |
| 8 | 24号宿舍(北) | | | | |
| 9 | 25号宿舍楼（西） | | | | |
| 10 | 26号宿舍楼（西） | | | | |
| 11 | 27号宿舍楼（西） | | | | |
| 12 | 28号宿舍楼（西） | | | | |
| 13 | 29号宿舍楼（西） | | | | |
| 14 | 30号宿舍楼（东） | | | | |
| 15 | 30号宿舍楼（西南） | | | | |
| 16 | 31号宿舍楼（东南） | | | | |
| 17 | 33号宿舍楼（西北） | | | | |
| 18 | 37号宿舍楼（东北） | | | | |
| 19 | 37号宿舍楼（东北） | | | | |
| 20 | 37号宿舍楼（东南） | | | | |
| 21 | 37号宿舍楼（西） | | | | |

5、6005集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6005 | | 校医院楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** |
| 1 | S2-41 | 5号门卫室 | | 25 | 5号门卫 |
| 2 | S2-35 | 共享商铺B区 | | 80 | 罗森超市（北） |
| 3 | S2-36 | 共享商铺C区 | | 80 | 水果大卖场（北） |
| 4 | S3-80 | 54号学生公寓楼 | | 32 | 54号宿舍楼（东） |
| 5 | S4-12 | 61号学生公寓楼 | | 50 | 61号宿舍楼(南) |
| 6 | S3-75 | 47号学生公寓楼 | | 100 | 47号宿舍楼（北） |
| 7 | S3-76 | 48号学生公寓楼 | | 80 | 48号宿舍楼 |
| 8 | S4-11 | 51号学生公寓楼 | | 80 | 51号宿舍楼1（北） |
| 9 | S4-10 | 51号学生公寓楼 | | 80 | 51号宿舍楼2(北) |
| 10 | S5-1 | 53号学生公寓楼 | | 80 | 53号宿舍楼（北） |
| 11 | S3-79 | 54号学生公寓楼 | | 100 | 54宿舍楼（西北） |
| 12 | S3-82 | 55号学生公寓楼 | | 80 | 55号宿舍楼1（北） |
| 13 | S3-91 | 58号学生公寓楼 | | 100 | 58号宿舍楼(北) |
| 14 | S3-90 | 59号学生公寓楼 | | 100 | 59号宿舍楼(北) |
| 15 | S3-89 | 60号学生公寓楼 | | 100 | 60号宿舍楼(北) |
| 16 | S3-88 | 61号学生公寓楼 | | 100 | 61号宿舍楼(北) |
| 17 | S2-34 | 共享商铺A1/A2区 | | 100 | 5号门卫1（草坪） |
| 18 | S3-83 | 学校校医院 | | 100 | 校医院（东北） |
| 19 | S2-33 | 海联楼（第三食堂） | | 150 | 海联食堂水泵房1（南） |
| 20 | S2-4 | 海联楼（第三食堂） | | 80 | 海联食堂2（南） |
| 21 | S2-29 | 小车班 | | 20 | 小车队（南） |
| 22 | S2-28 | 垃圾房 | | 20 | 垃圾站（南） |
| 23 | S3-85 | 海云楼（招待所） | | 80 | 博士生公寓（北） |
| 24 | S3-77 | 49号学生公寓楼 | | 100 | 49号宿舍楼（北) |
| 25 | S3-78 | 51号学生公寓楼 | | 100 | 51号宿舍楼（东） |
| 26 | S4-9 | 52号学生公寓楼 | | 100 | 52号宿舍楼（南） |
| 27 | S3-81 | 55号学生公寓楼 | | 80 | 55号宿舍楼2（北） |
| 28 | S2-39 | 56-61新水泵房 | | 150 | 泵房(西) |
| 29 | S2-40 | 56-61新水泵房 | | 150 | 泵房(东) |
| 30 | S3-93 | 56号学生公寓楼 | | 100 | 56号宿舍楼(北) |
| 31 | S3-92 | 57号学生公寓楼 | | 100 | 57号宿舍楼(北) |
| 32 | S4-14 | 57号学生公寓楼 | | 50 | 57号宿舍楼(南) |
| 33 | S4-13 | 59号学生公寓楼 | | 50 | 59号宿舍楼(南) |
| 34 | S2-30 | 小车班 | | 20 | 小车队（南） |
| 35 | S3-84 | 海云楼（招待所） | | 100 | 博士生公寓（西） |
| 36 | S4-15 | 保卫处 | | 25 | 保卫处 |
| 37 | S2-37 | 大礼堂 | | 100 | 大礼堂（北） |
| **中继** | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | |
| 1 | 5号门卫 | | | | |
| 2 | 校医院（东北） | | | | |
| 3 | 校医院（东南） | | | | |
| 4 | 博士生公寓（北） | | | | |
| 5 | 博士生公寓（西） | | | | |
| 6 | 博士生公寓东南角 | | | | |
| 7 | 大礼堂（西北） | | | | |
| 8 | 海联食堂（南） | | | | |
| 9 | 海联食堂（南东） | | | | |
| 10 | 垃圾站（西南） | | | | |
| 11 | 派出所（北） | | | | |
| 12 | 47号宿舍楼（北） | | | | |
| 13 | 47号宿舍楼（南） | | | | |
| 14 | 49号宿舍楼（北） | | | | |
| 15 | 51号宿舍楼（北） | | | | |
| 16 | 51号宿舍楼（南） | | | | |
| 17 | 53号宿舍楼（北） | | | | |
| 18 | 54号宿舍(东南) | | | | |
| 19 | 54号宿舍楼（北） | | | | |
| 20 | 55号宿舍楼（东北） | | | | |
| 21 | 55号宿舍楼（西北） | | | | |
| 22 | 商铺炮台（北） | | | | |
| 23 | 水果大卖场 | | | | |
| 24 | 共享南商铺东南角 | | | | |
| 25 | 共享商铺5号门卫（西） | | | | |

6、6006集中器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集中器** | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **安装位置** | | |
| 1 | 6006 | | 校医院楼顶 | | |
| **采集** | | | | | |
| **序号** | **图纸编号** | **表名** | | **管径** | **水表、采集安装位置** |
| 1 | S2-42 | 62-63号楼水箱 | | 150 | 62-63号楼水箱北 |
| 2 | S3-94 | 62号学生公寓 | | 80 | 62号学生公寓东北东 |
| 3 | S3-95 | 62号学生公寓 | | 50 | 62号学生公寓东北中 |
| 4 | S3-96 | 62号学生公寓 | | 50 | 62号学生公寓东北西 |
| 5 | S3-97 | 62号学生公寓 | | 80 | 62号学生公寓西北东 |
| 6 | S3-98 | 62号学生公寓 | | 50 | 62号学生公寓西北中 |
| 7 | S3-99 | 62号学生公寓 | | 50 | 62号学生公寓西北西 |
| 8 | S3-100 | 63号学生公寓 | | 80 | 63号学生公寓北东 |
| 9 | S3-101 | 63号学生公寓 | | 80 | 63号学生公寓北西 |
| **中继** | | | | | |
| **序号** | **安装位置** | | | | |
| 1 | 62号学生公寓 | | | | |
| 2 | 62号学生公寓东北 | | | | |
| 3 | 62号学生公寓东 | | | | |
| 4 | 62号学生公寓西北 | | | | |
| 5 | 62号学生公寓西南 | | | | |
| 6 | 63号学生公寓 | | | | |