多分量测地传感器技术要求

1.设备名称：多分量测力传感器

2.设备数量：2台；

3.设备技术指标

（1）量程： **Fx**、**Fy**：**200N Fz**：**500N Mz：2Nm**

（2）精度：**0.2%FS**

（3）供电：**8vdc**

（4）使用温度：**-10-70**℃

（5）交叉干扰：**1-3%**

（6）过载能力：**150%FS**

（7）防护等级：非防溅水型

4.设备主要功能

（1）船模附体水动力实验；

（2）测量阻力；