**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价  (万元) | 施工工期 |
| 图书馆试卷印刷室装修改造项目 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | **材料品牌**  **型号规格** | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨75系；2.双面纸面石膏板封面；3.隔音棉填充 | m2 | 60 |  |  |  | 室内墙面、门窗、地面 |
| 2 | 石膏板隔墙 | 1与原有隔墙材质、规格一致 | m2 | 5.2 |  |  |  |
| 3 | 铝合金（门）窗 | 1.与原有隔墙材质、规格一致；2.（门）窗套与原有材质、颜色一致，且含在此项综合单价内。 | m2 | 4 |  |  |  |
| 4 | 内墙涂料粉刷 | 1.基层腻子粉满刮、修补；2.白色，底漆一遍、面漆两遍；3.踢脚漆色、尺寸与原有一致，且含在此项综合单价内 | m2 | 130 |  |  |  |
| 5 | 内墙涂料粉刷 | 原有墙体涂料出新 | m2 | 72 |  |  |  |
| 6 | 木门安装 | 1.双开套装门；2.净开尺寸与原有一致；3.锁具、门吸含在此项报价内。 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 7 | 环氧地坪修补 | 基层综合考虑 | m2 | 20 |  |  |  |
| 8 | 墙面开槽 | 1.槽宽8cm以内；2.含修复费用 | m | 10 |  |  |  | 室内强弱电插座、照明 |
| 9 | PVC电气管 | 管径20mm | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 铜芯线2.5mm2 | m | 600 |  |  |  |
| 11 | 插座 | 1.86型（10A）；2.五孔 | 只 | 30 |  |  |  |
| 12 | PVC电气管 | 管径25mm | m | 170 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 铜芯线4mm2 |  | 960 |  |  |  |
| 14 | 插座 | 86型（16A） | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | PVC电气管 | 管径25mm | m | 60 |  |  |  |
| 16 | 网络线 | 六类 | m | 180 |  |  |  |
| 17 | PVC线槽 | 槽宽50mm | m2 | 10 |  |  |  |
| 18 | 网络插座 | 单口 | 只 | 3 |  |  |  |
| 19 | 网络交换机 | 16口；千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 灯具更换灯管 | 1.灯管更换为LED灯管；2.不得低于原有亮度 | 根 | 36 |  |  |  |
| 21 | 灯具安装 | 1.600\*600格栅灯；2.光源为LED灯管 | 套 | 18 |  |  |  |
| 22 | 照明开关 | 双联单控 | 只 | 1 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 单联单控 | 只 | 1 |  |  |  |
| 24 | 漏电开关 | 2P，16A | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | PPR上水管 | 1.管径20mm；2.含控制阀门 | m | 98 |  |  |  | 室内给排水 |
| 26 | PVC排水管 | 1.管径50mm；2.与原有排水管接通 | m | 20 |  |  |  |
| 27 | 陶瓷立柱盆 | 含水嘴及下水器等配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | PVC电气管 | 管径20mm | m | 5 |  |  |  | 室内除湿机电源、排水 |
| 29 | 电源线 | 铜芯线2.5mm2 | m | 15 |  |  |  |
| 30 | PVC排水管 | 管径20mm | m | 5 |  |  |  |
| 31 | PVC电气管 | 管径20mm | m | 20 |  |  |  | 室外电瓶车充电部分 |
| 32 | 电源线 | 铜芯线2.5mm | m | 60 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢电箱 | 1.放置电车充电器；2.防雨，带锁；3.尺寸800\*500\*500 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 漏电开关 | 2P，16A | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 铝合金隔断 | 1．与现场隔断材质一致；2.开门尺寸与斜坡一致，门的尺寸与报价含在此项综合单价中。 | m2 | 12.6 |  |  |  | 室外隔断及封百叶窗 |
| 36 | 铝塑板饰面 | 颜色与现场铝合金一致 | m2 | 6 |  |  |  |
| 37 | 排风机 | 2500M3/h | 台 | 1 |  |  |  | 室内排风系统 |
| 38 | 风机控制箱 | 含远程控制开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 风管 | 厚0.6mm镀锌板 | m2 | 35 |  |  |  |
| 40 | 风机软连接 | 根据图纸配置 | 只 | 2 |  |  |  |
| 41 | 消声器 | ZP-100 500\*200\*1200 | 只 | 1 |  |  |  |
| 42 | 防水百叶 | 1400\*320 | 只 | 1 |  |  |  |
| 43 | 单层百叶风口 | 尺寸详见图纸 | 只 | 8 |  |  |  |
| 44 | 电源线 | 铜芯线2.5mm2 | m | 105 |  |  |  |
| 45 | 电气管 | 管径32mm | m |  |  |  |  |
| 46 | 玻璃窗更换 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 原有吊顶拆除修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 暂定金额 |  |  |  |  |  | **5000** |  |
| 49 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 50 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 51 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 52 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 53 | 合计 | |  | | | | | | |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | | 标段： | | | | 第 页 共 页 | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | |  | | | | | **工程数量** |  | **计量单位** | |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额 单位** | **数 量** | **单 价** | | | | | **合 价** | | | | |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费 和利润** | | **人工费** | **材料费** | **机械费** | | **管理费 和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| **材 料 费 明 细** | **主要材料名称、规格、型号** | | | | | **单位** | **数 量** | | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价 （元）** | | **暂估合价 （元）** |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | | - |  | - | |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。