| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层数 | 站数 | 门数 | 序列号 | 启用时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图文A无机房(南) | 蒂森 | TE-MERLS | 630 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 07020291 | 2009.8 |
| 2 | 图文A无机房(北) | 蒂森 | TE-MERLS | 630 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 07020290 | 2009.8 |
| 3 | 第一教学楼 | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 07020294 | 2009.8 |
| 4 | 第二教学楼 | 蒂森 | TE | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 07020292 | 2009.8 |
| 5 | 第三教学楼 | 蒂森 | TE | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 07020293 | 2009.8 |
| 6 | 学生服务中心 | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 07021267 | 2009.8 |
| 7 | 外国语学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021548 | 2009.8 |
| 8 | 交通运输学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021547 | 2009.8 |
| 9 | 法学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 05021549 | 2009.8 |
| 10 | 海洋环境学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 05021546 | 2009.8 |
| 11 | 经济管理学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021550 | 2009.8 |
| 12 | 信息工程学院 | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021545 | 2009.8 |
| 13 | 图文B（西） | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.75 | 10 | 10 | 10 | 07020288 | 2009.8 |
| 14 | 图文B（东） | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.75 | 9 | 9 | 9 | 07020289 | 2009.8 |
| 15 | 图文A（东） | 蒂森 | TE-HP | 1350 | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 102885003 | 2009.8 |
| 16 | 图文A（西） | 蒂森 | TE-HP | 1350 | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 102885002 | 2009.8 |
| 17 | 图文A（后） | 蒂森 | TE-HP | 1350 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 102885001 | 2009.8 |
| 18 | 图文B（后） | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 07020287 | 2007.4 |
| 19 | 校医院（东） | 蒂森 | TE-E | 800 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 07024349 | 2008.4 |
| 20 | 校医院（西） | 蒂森 | TE-E | 1600 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 07024348 | 2008.4 |
| 21 | 科研楼（东） | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021538 | 2006.11 |
| 22 | 科研楼（西） | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021502 | 2006.6 |
| 23 | 行政楼（北） | 蒂森 | TE-EP51 | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 102791004 | 2006.11 |
| 24 | 行政楼（南） | 蒂森 | TE-EP51 | 1000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 102791005 | 2006.11 |
| 25 | 物流学院（北） | 蒂森 | TE-ES | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021543 | 2006.9 |
| 26 | 物流学院（南） | 蒂森 | TE-ES | 1000 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 05021544 | 2006.9 |
| 27 | 商船学院G | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 05021534 | 2005.11 |
| 28 | 商船学院A | 蒂森 | TE-E  | 1000 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 05021535 | 2005.11 |
| 29 | 商船学院C | 蒂森 | TE-E  | 2000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 05021536 | 2005.11 |
| 30 | 商船学院E | 蒂森 | TE-E | 2000 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 05021537 | 2005.11 |
| 31 | 体育中心 | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 07020295 | 2007.4 |
| 32 | 食堂C | 蒂森 | TE-E | 1000 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | E30002950-001 | 2009.7 |
| 33 | 食堂B（西） | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 06020939 | 2007.3 |
| 34 | 食堂B（东） | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 06020940 | 2007.3 |
| 35 | 灯塔 | 蒂森 | TE-MERLS | 630 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 08023021 | 2008.9 |
| 36 | 23#学生公寓 | 蒂森 | TE-MERLS | 1000 | 1.75 | 6 | 6 | 6 | 08021622 | 2008.7 |

| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层数 | 站数 | 门数 | 启用时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海云楼 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | 2010.8 |
| 2 | 海馨东食堂 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2010.8 |
| 3 | 海馨西食堂 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2011.3 |
| 4 | 留学生公寓 | 三菱 | LEHY-II | 1050 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 2012.10 |
| 5 | 留学生公寓 | 三菱 | LEHY-II | 1050 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 2012.10 |
| 6 | 集装箱供应链楼 | 三菱 | ELENESSA | 1600 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 2016.9 |
| 7 | 集装箱供应链楼 | 三菱 | ELENESSA | 1600 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 2016.9 |
| 8 | 63#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSA(GQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 9 | 63#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSAGQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 10 | 64#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSAGQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 11 | 64#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSAGQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |

| 序号 | 安装地点 | 生产厂家 | 型号 | 启用时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图文信息中心 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 2 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 3 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 4 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 5 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 6 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 7 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 8 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |
| 9 | 海馨食堂 | 中国迅达电梯有限公司 | 9300AE | 2007-08-01 |