**上海海事大学锅炉系统设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌 | 数量 | 型号 |
| 浴室锅炉 | 佳楠 | 2台 | CWNS2.8-90-60-Q |
| 游泳馆锅炉 | 特富 | 2台 | WNS1.4-1.0-95-70-RQ |
| 游泳馆容积式换热器 |  | 2台 |  |
| 游泳馆板式交换器 |  | 7台 |  |