上海海事大学(港湾校区）校园修缮工程设计询价项目技术要求

- 合格供应商必须具备以下条件：

1.1 具有独立法人资格及相应的经营范围；

1.2 建筑行业建筑工程专业设计资质乙级及其以上资质或建筑设计事务所资质甲级；（以上设计资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足）

1.3 本项目不接受联合体投标。

- 项目采购需求：

1、采购项目名称：包件1：上海海事大学（港湾校区）教学楼修缮工程；包件2：上海海事大学（港湾校区）食堂修缮工程。可自由选择包件进行投标。

2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：修缮设计，详见附件一。

3、交付地址：上海市浦东新区海港大道1500号

4、交付日期：合同签订后不超过15日，投标单位自报。

三、报价文件的内容：

报价文件应当包括下列内容：

（1）报价单；

（2）投标人营业执照（加盖投标人公章）；

（3）资质证书（加盖投标人公章）；

（4）类似项目的合同复印件。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠,并接受招标人的审查和现场核实要求。如果所提供的资料有欺诈和严重失实情况,招标人有权取消其资格。

- 四、报价要求:

1.报价单位应采用标准收费的下浮率进行报价。

- 五、评审

报价时间截止后，按照报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。

附件一：

上海海事大学（港湾校区）校园修缮项目基本情况

包件1：上海海事大学（港湾校区）教学楼修缮项目

| 项目名称 |  | 教学楼修缮改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： |  | 浦东大道2600号 |  |  |
| 项目概述： - 教室内及公共部位涂料粉刷;总面积12060平方； - 2、3、4层教室内地面改造； 3、1-4层空调控制箱改造； |  |  |  |  |
| 项目可行性和必要性（可附页）; 1、不影响教学的情况下此项目定于暑期期间进行施工，完成验收。 2、因教室的室内及公共部位年久失修，墙面陈旧，黑黄斑较多，墙皮部分脱落，教室地面损坏， 80﹪课桌椅无法固定，直接影响正常教学。 3、为了在室内外正常气温下，不必要开空调的情况下关掉电源，在教学楼东西走廊安装空调电源制动控制系统，节约能源。 |  |  |  |  |
| 项目实施时间： | 2019年 |  | 工程暂估预算（万元） | 349.2万 |

包件2：上海海事大学（港湾校区）食堂修缮项目

| 项目名称 |  | 食堂修缮改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： |  | 浦东大道2600号 |  |  |
| 项目概述： - 厨房设备更换，消防进排风改造； - 基础设施改造、装修； |  |  |  |  |
| 项目可行性和必要性（可附页）; - 实施定于暑期放假时间内进行施工,完成验收，不影响开学使用。 - 因使用时间较长，各电器设备和新风、排烟排风系统年久老化，在使用上形成较大的安全隐患。 - 根据学生和老师饮食方面的需求，需要增加食品的品种与多元化，确保食品安全，现需要对相关设施进行装修改造。 |  |  |  |  |
| 项目实施时间： | 2019年 |  | 工程暂估预算（万元） | 390万 |