小型立体循环水槽技术规格书

一、清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型立体循环水槽 | 套 | 1 |

二、功能及技术要求：

功能: 实现造流。

组成:主要包括试验段、过渡段和动力段3部分。

技术指标：

- 试验段的长宽高分别为8m、0.4m和0.6m；

- 试验段最大设计流速：1m/s；

- 最大供水量为200L/s；

- 过渡段要求实现水流的平稳过渡；

- 动力设备要求变频双向调节。